## Leistungszusage allgemein
Leistungsblatt "Rahmenvereinbarung zur Lieferung und Implementierung von UKW-Sendeanlagen"
Kriterium | Ausschlusskriterien (A-Kriterien) | Anforderung | Angaben des Bieters | Wertung
|  | Den Firmennamen des Bieters bitte rechts eintragen: |  | Information
| B-Kriterium | Bitte benenen Sie die für dieses Projekt als Projektleitung vorgesehene zentrale Ansprechperson. Bitte rechts eintragen. |  | Information
A2.1.1 | A-Kriterium | Der Bieter bestätigt und versichert, dass er alle im Dokument "2. Vertragsunterlagen - Technischer Teil" mit „muss“ und „darf nicht“ formulierten Anforderungen ohne Einschränkungen erfüllen wird. Bitte rechts mit „Ja“ bestätigen. |  | Ausschluss
A2.1.1 | A-Kriterium | Der Bieter bestätigt und versichert, dass für alle davon betroffenen Komponenten die Typmusterprüfung nach den Technischen Richtlinien der ARD vorhanden ist. Nachweise sind dem Angebot beigefügt. Sofern die Typmusterprüfung zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe noch nicht vorliegt, muss der Bieter hier erklären, dass diese in Durchführung ist und bis zum Projektbeginn Q1/2025 abgeschlossen sein wird. Bitte rechts mit „Ja“ bestätigen und beiglegte Nachweisdokumente auflisten. |  | Ausschluss

## Preisblatt Rahmenpreise Los 1
Preisblatt Rahmenpreise Los 1: flüssigkeitsgekühlte Anlagen
Den Firmennamen des Bieters bitte rechts eintragen:
Pos. | Geforderte Lieferungen | Preiseinheit | geplante Anzahl | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto)
1 | UKW-FM Betriebssender 5kW, flüssigkeitsgekühlt | [€ / Stück] | 18 |  | 0
2 | UKW-FM Betriebssender 10kW, flüssigkeitsgekühlt | [€ / Stück] | 6 |  | 0
3 | UKW-FM Reservesender 5kW, flüssigkeitsgekühlt | [€ / Stück] | 7 |  | 0
4 | zentrales Bediengerät mit Steuerungsmatrix der n+1 | [€ / Stück] | 7 |  | 0
5 | Rüstsatz zur Montage eines UKW-Senders | [€ / Satz] | 31 |  | 0
6 | Tiefpass am Senderausgang | [€ / Stück] | 31 |  | 0
7 | Gestellschrank zur Montage von UKW-Sendern, inkl. Grundrahmen | [€ / Stück] | 18 |  | 0
8 | Servicesteckdose im Sendergestell, separat an der NSV anzuschließen. Leitungslänge 10 m | [€ / Stück] | 7 |  | 0
9 | Optionale Leistung: Mehrpreis zusätzliches 19" Leergestell | [€ / Stück] | 1 |  | 0
10 | Prüftlast, raumluftgekühlt, 5kW | [€ / Stück] | 5 |  | 0
11 | Prüftlast, raumluftgekühlt, 10kW | [€ / Stück] | 2 |  | 0
12 | Rüstsatz zum Anschluss der Prüflast, inkl. Montage und Montagematerial Leitungslängen 15 m Leitungsverlegung vom Sendergestell zur Prüflast (Netzanschluss, HF- und Steuerleitungen) | [€ / Satz] | 7 |  | 0
13 | HF-Zweiwegeschalter 10 kW | [€ / Stück] | 24 |  | 0
14 | Optionale Leistung: Mehrpreis Ausführung der HF-Zweiwegeschalter als 4-Port-Umschaltfelder | [€ / Stück] | 1 |  | 0
15 | Optionale Leistung: Mehrpreis 2 Stück Überbrückungsstecker für 4-Port-Umschaltfeld mit zugehöriger Parkplatte an der Senderanlage | [€ / Paar] | 1 |  | 0
16 | Messtelle Doppelrichtkoppler | [€ / Stück] | 38 |  | 0
17 | HF-Verbindungen inklusive Steckverbindungen und Befestigungsmaterial Fiktive Kabellänge von den UKW-Sendern zur Weiche: 10 m | [€ / Stück] | 31 |  | 0
18 | Flüssigkeitskühlung je UKW-Sender inklusive Pumpeneinheit, Wärmetauschereinheit und -gestell Fiktive, einfache Länge der Kühlschläuche von den UKW-Sendern zum Wärmetauscher: 20 m | [€ / Stück] | 31 |  | 0
19 | Stromversorgung der UKW-Sendeanlage inklusive den benötigten Funktionskomponenten Fiktive, einfache Länge der Anschlusskabel von den UKW-Sendern zur Niederspannungsverteilung: 10 m | [€ / Stück] | 31 |  | 0
20 | Optionale Leistung: Mehr- / Minderpreis für längere bzw. kürzere HF-Leitungen inkl. Montage und Montagematerial. (Netzanschluss, HF- und Steuerleitungen) | [€ / 5m] | 1 |  | 0
21 | Optionale Leistung: Mehr- / Minderpreis für längere bzw. kürzere Kühlleitungen inkl. Montage und Montagematerial. (einfache Länge, Kühlschläuche und Steuerleitungen) | [€ / 5m] | 1 |  | 0
22 | Optionale Leistung: Aufpreis für Edelstahlverrohrung | [€ / 5m] | 1 |  | 0
23 | Optionale Leistung: Mehr- / Minderpreis für längere bzw. kürzere Stromleitungen inkl. Montage und Montagematerial. (Netzanschlussleitungen) | [€ / 5m] | 1 |  | 0
Hinweis zu den Leitungslängen: Die Leitungslänge ist als Abstand zwischen Sender und Weichenübergabepunkt bzw. Pumpeneinheit definiert. Bei den Kühlleitungen sind somit für Vor- und Rücklauf je Sender die doppelte Länge, bei Netz- und Steuerleitung die einfache Länge zu berücksichtigen. Bei den Angaben in der Matrix handelt es sich um eine Entwurfwurfsplanung des Auftraggebers. Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, die Länge vor Ort zu überprüfen und außreichend lange Kabel zu liefern.
25 | Optionale Leistung: Mehrpreis für externe Pumpeneinheit inkl. geschlossenem Gestell, Leitungen zum Sendergestell (Netzanschluss-, und Steuerleitungen) | [€ / Stück] | 1 |  | 0
| Geforderte Dienstleistungen | Preiseinheit | geplante Anzahl | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto)
26 | Bautechnische Begehung (BTB) inklusive der An- und Abreise gemäß Vertragsunterlagen, Kapitel 4.5.2 | [Pauschale / Standort] | 7 |  | 0
27 | Projektplanung und Projektmanagement gemäß Vertragsunterlagen, Kapitel 4.5.3 | [Pauschale / Standort] | 7 |  | 0
28 | Anlieferung der Funktionskomponenten gemäß Vertragsunterlagen, Kapitel 4.5.4 | [Pauschale / Standort] | 7 |  | 0
29 a | Aufbau der Sendeanlage inklusive Kühlung und Stromversorgung mit bis zu vier Sendern, einschließlich Reservesender | [Pauschale / Standort] | 4 |  | 0
29 b | Aufbau der Sendeanlage inklusive Kühlung und Stromversorgung mit bis zu sechs Sendern, einschließlich Reservesender | [Pauschale / Standort] | 3 |  | 0
30 a | Inbetriebnahme und Abnahme der Sendeanlage mit bis zu vier Sendern, einschließlich Reservesender | [Pauschale / Standort] | 4 |  | 0
30 b | Inbetriebnahme und Abnahme der Sendeanlage mit bis zu sechs Sendern, einschließlich Reservesender | [Pauschale / Standort] | 3 |  | 0
31 | Dokumentation der UKW-Sendeanlage gemäß Vertragsunterlagen, Kapitel 4.5.7 | [Pauschale / Standort] | 7 |  | 0
| Serviceleistungen im Regelbetrieb | Preiseinheit | geplante Anzahl | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto)
32 | Technische Unterstützung gemäß Vertragsunterlagen, Kapitel 4.5.1 (Preis je Jahr) | [Jahrespauschale] | 10 |  | 0
33 | Optionale Leistung: Tagessatz für vom Auftraggeber geplante, optionale Schulung gemäß Vertragsunterlagen, Kapitel 4.4.8 (pauschal) | [Tagessatz] | 1 |  | 0
| Optionale Leistungen: Für die Ersatzteilvohaltung benötigte Komponenten | Preiseinheit | optionale Anzahl | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto)
34 | Vorstufe (Steuersender) | [€ / Stück] | 1 |  | 0
35 | Netzteil zur Vorstufe (Steuersender) | [€ / Stück] | 1 |  | 0
36 | Leistungsverstärker-Modul | [€ / Stück] | 1 |  | 0
37 | Netzteil zum Leistungsverstärker-Modul | [€ / Stück] | 1 |  | 0
38 | lokales Bedienelement (ZBG) | [€ / Stück] | 1 |  | 0
39 | Elemente zur Steuerung der N+1-Logik | [€ / Stück] | 1 |  | 0
40 | Elemente zur Steuerung der Kühlung | [€ / Stück] | 1 |  | 0
41 | Elemente zur Steuerung sonstiger Gestellfunktionen | [€ / Stück] | 1 |  | 0
42 | HF-Schalter 10 kW | [€ / Stück] | 1 |  | 0
43 | Pumpe für den Kühlkreislauf | [€ / Stück] | 1 |  | 0
44 | Lüfter für den Wärmetauscher | [€ / Stück] | 1 |  | 0
45 | Wärmetauscher | [€ / Stück] | 1 |  | 0
46 | Befüllpumpe für die Kühlanlage | [€ / Stück] | 1 |  | 0
Investitionssumme für die Lieferung und Implementierung der UKW-Sendeanlage, gesamt (netto): |  |  |  |  | 0

## Preisblatt Rahmenpreise Los 2
Preisblatt Rahmenpreise Los 2: luftgekühlte Anlagen
Den Firmennamen des Bieters bitte rechts eintragen:
Pos. | Geforderte Lieferungen | Preiseinheit | geplante Anzahl | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto)
1 | UKW-FM Betriebssender 500 W, luftgekühlt | [€ / Stück] | 13 |  | 0
2 | UKW-FM Betriebssender 1 kW, luftgekühlt | [€ / Stück] | 7 |  | 0
3 | UKW-FM Betriebssender 2 kW, luftgekühlt | [€ / Stück] | 16 |  | 0
4 | UKW-FM Betriebssender 5 kW, luftgekühlt | [€ / Stück] | 1 |  | 0
5 | UKW-FM Reservesender 500 W, luftgekühlt | [€ / Stück] | 2 |  | 0
6 | UKW-FM Reservesender 1 kW, luftgekühlt | [€ / Stück] | 1 |  | 0
7 | UKW-FM Reservesender 2 kW, luftgekühlt | [€ / Stück] | 4 |  | 0
8 | zentrales Bediengerät mit Steuerungsmatrix der n+1 | [€ / Stück] | 9 |  | 0
9 | Rüstsatz zur Montage eines UKW-Senders | [€ / Satz] | 44 |  | 0
10 | Gestellschrank zur Montage von UKW-Sendern, inkl. Grundrahmen | [€ / Stück] | 25 |  | 0
11 | Servicesteckdose im Sendergestell, separat an der NSV anzuschließen. Leitungslänge 10 m | [€ / Stück] | 9 |  | 0
12 | Optionale Leistung: Mehrpreis zusätzliches 19" Leergestell | [€ / Stück] | 1 |  | 0
13 | Prüftlast, raumluftgekühlt, 1kW | [€ / Stück] | 3 |  | 0
14 | Prüftlast, raumluftgekühlt, 2kW | [€ / Stück] | 3 |  | 0
15 | Prüftlast, raumluftgekühlt, 5kW | [€ / Stück] | 1 |  | 0
16 | Rüstsatz zum Anschluss der Prüflast, inkl. Montage und Montagematerial Leitungslängen 15 m Leitungsverlegung vom Sendergestell zur Prüflast (Netzanschluss, HF- und Steuerleitungen) | [€ / Satz] | 7 |  | 0
17 | HF-Zweiwegeschalter 1 kW | [€ / Stück] | 13 |  | 0
18 | HF-Zweiwegeschalter 2 kW | [€ / Stück] | 13 |  | 0
19 | HF-Zweiwegeschalter 5 kW | [€ / Stück] | 5 |  | 0
20 | Optionale Leistung: Mehrpreis Ausführung der HF-Zweiwegeschalter als 4-Port-Umschaltfelder | [€ / Stück] | 1 |  | 0
21 | Optionale Leistung: Mehrpreis 2 Stück Überbrückungsstecker für 4-Port-Umschaltfeld mit zugehöriger Parkplatte an der Senderanlage | [€ / Paar] | 1 |  | 0
22 | Messtelle Doppelrichtkoppler | [€ / Stück.] | 50 |  | 0
23 | Rüstsatz für den Anschluss eines Gestells an einen geführte Luftanlage | [€ / Satz] | 3 |  | 0
24 | HF-Verbindungen inklusive Steckverbindungen und Befestigungsmaterial Fiktive Kabellänge von den UKW-Sendern zur Weiche: 10 m | [€ / Stück] | 44 |  | 0
25 | Stromversorgung der UKW-Sendeanlage inklusive den benötigten Funktionskomponenten Fiktive, einfache Länge der Anschlusskabel von den UKW-Sendern zur Niederspannungsverteilung: 10 m | [€ / Stück] | 44 |  | 0
26 | Luftkanal bis zum Anschlusspunkt Luftanlage Fiktive Länge des Kanals: 5m | [€ / Stück] | 7 |  | 0
27 | Optionale Leistung: Mehr- / Minderpreis für längere bzw. kürzere HF-Leitungen inkl. Montage und Montagematerial. (Netzanschluss, HF- und Steuerleitungen) | [€ / 5m] | 1 |  | 0
28 | Optionale Leistung: Mehr- / Minderpreis für längere bzw. kürzere Stromleitungen inkl. Montage und Montagematerial. (Netzanschlussleitungen) | [€ / 5m] | 1 |  | 0
29 | Optionale Leistung: Mehr- / Minderpreis für längere bzw. kürzere Luftkanäle inkl. Montage und Montagematerial. | [€ / 5m] | 1 |  | 0
Hinweis zu den Leitungslängen Die Leitungslänge ist als Abstand zwischen Sender und Weichenübergabepunkt definiert. Bei den Angaben in der Matrix handelt es sich um eine Entwurfwurfsplanung des Auftraggebers. Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, die Länge vor Ort zu überprüfen und außreichend lange Kabel zu liefern.
| Geforderte Dienstleistungen | Preiseinheit | geplante Anzahl | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto)
30 | Bautechnische Begehung (BTB) inklusive der An- und Abreise gemäß Vertragsunterlagen, Kapitel 4.5.2 | [Pauschale / Standort] | 9 |  | 0
31 | Projektplanung und Projektmanagement gemäß Vertragsunterlagen, Kapitel 4.5.3 | [Pauschale / Standort] | 9 |  | 0
32 | Anlieferung der Funktionskomponenten gemäß Vertragsunterlagen, Kapitel 4.5.4 | [Pauschale / Standort] | 9 |  | 0
33 a | Aufbau der Sendeanlage inklusive Lüftung und Stromversorgung mit bis zu vier Sendern, einschließlich Reservesender | [Pauschale / Standort] | 3 |  | 0
33 b | Aufbau der Sendeanlage inklusive Lüftung und Stromversorgung mit bis zu sechs Sendern, einschließlich Reservesender | [Pauschale / Standort] | 5 |  | 0
33 c | Aufbau der Sendeanlage inklusive Lüftung und Stromversorgung mit bis zu acht Sendern, einschließlich Reservesender | [Pauschale / Standort] | 1 |  | 0
34 a | Inbetriebnahme und Abnahme der Sendeanlage mit bis zu vier Sendern, einschließlich Reservesender | [Pauschale / Standort] | 3 |  | 0
34 b | Inbetriebnahme und Abnahme der Sendeanlage mit bis zu sechs Sendern, einschließlich Reservesender | [Pauschale / Standort] | 5 |  | 0
34 c | Inbetriebnahme und Abnahme der Sendeanlage mit bis zu acht Sendern, einschließlich Reservesender | [Pauschale / Standort] | 1 |  | 0
35 | Dokumentation der UKW-Sendeanlage gemäß Vertragsunterlagen, Kapitel 4.5.7 | [Pauschale / Standort] | 9 |  | 0
| Serviceleistungen im Regelbetrieb | Preiseinheit | geplante Anzahl | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto)
36 | Technische Unterstützung gemäß Vertragsunterlagen, Kapitel 4.5.1 (Preis je Jahr) | [Jahrespauschale] | 10 |  | 0
37 | Optionale Leistung: Tagessatz für vom Auftraggeber geplante, optionale Schulung gemäß Vertragsunterlagen, Kapitel 4.4.8 (pauschal) | [Tagessatz] | 1 |  | 0
| Optionale Leistungen: Für die Ersatzteilvohaltung benötigte Komponenten | Preiseinheit | optionale Anzahl | Einzelpreis in € (netto) | Gesamtpreis in € (netto)
38 | UKW-FM Sender 1kW, luftgekühlt | [€ / Stück] | 1 |  | 0
39 | UKW-FM Sender 2kW, luftgekühlt | [€ / Stück] | 1 |  | 0
40 | UKW-FM Sender 5kW, luftgekühlt | [€ / Stück] | 1 |  | 0
41 | Netzteil zum Sender | [€ / Stück] | 1 |  | 0
42 | lokales Bedienelement (ZBG) | [€ / Stück] | 1 |  | 0
43 | Elemente zur Steuerung der N+1-Logik | [€ / Stück] | 1 |  | 0
44 | Elemente zur Steuerung der Kühlung | [€ / Stück] | 1 |  | 0
45 | Elemente zur Steuerung sonstiger Gestellfunktionen | [€ / Stück] | 1 |  | 0
46 | HF-Zweiwegeschalter 1 kW | [€ / Stück] | 1 |  | 0
47 | HF-Zweiwegeschalter 2 kW | [€ / Stück] | 1 |  | 0
48 | HF-Zweiwegeschalter 5 kW | [€ / Stück] | 1 |  | 0
Investitionssumme für die Lieferung und Implementierung der UKW-Sendeanlage, gesamt (netto): |  |  |  |  | 0